紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目
                     采购编号：ZJZTGJ202111CG009
紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目
采购编号：ZJZTGJ202111CG009

紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目
竞

争

性

谈

判

文

件
采购编号：ZJZTGJ202111CG009
委托单位：紫金县120急救指挥中心
采购代理机构：中庭国际设计有限公司紫金分公司
二○二一年十一月

目  录
3第一部分 谈判邀请函


6第二部分　采购项目内容


6一、合格响应供应商资格


7二、项目说明


7三、采购项目内容及技术参数要求


13四、商务要求


17第三部分  谈判须知


17一、说  明


18二、谈判文件


19三、竞争性谈判响应文件的编制


19四、谈判报价要求


19五、谈判保证金


20六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交


21七、谈判的步骤


22八、确定成交供应商办法


25九、询问、质疑、投诉


27十、签订合同


27十一、适用法律


27十二、本次招标按国家相关规定向成交供应商收取中标服务费。


29十三、初步审查表


30第四部分：合同书格式


35第五部分 响应文件


37一、自查表


371.1资格性/符合性自查表


38二、资格性文件


382.1  投标/响应函


402.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书


422.3  关于资格的声明函


442.3.1  提供营业执照或三证合一等证明文件副本复印件；


452.3.2  承诺函参考格式


462.3.3  关于在经营活动中无严重违法记录的声明格式


472.3.4 符合法律、行政法规规定的其他条件的声明函格式


482.3.5  提供其他资格证明文件复印件（如有）；


492.3.6 声明函格式；


50三、商务部分


503.1  响应供应商综合概况与计划


513.2商务条款响应表


53四、技术部分


534.1技术条款响应表


55五、中标服务费承诺书


56六、价格部分


566.1开标/报价一览表




第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

中庭国际设计有限公司紫金分公司受紫金县120急救指挥中心的委托，对紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。
一、采购项目编号：ZJZTGJ202111CG009

二、采购项目名称：紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目

三、采购预算：人民币794682.00元（含信息化基础设施建设714000.00元、系统集成费35700.00元、税费44982.00元），注：投标报价超出预算金额的按无效投标处理。

四、项目内容及需求，详细见采购项目内容。

五、购买谈判文件

1、符合资格的供应商在2021年11月17日起至2021年11月19日期间上午09：00时至12:00时，下午14:30时至17：30时止（办公时间内，法定节假日除外）到紫金县紫城镇乌石村米西墩安置区第2块地（永安新城正门对面）中庭国际设计有限公司紫金分公司现场购买谈判文件，谈判文件每套售价200元（人民币），售后不退。采购代理机构对前来购买谈判文件的供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关主体信用记录进行甄别打印查询结果并备案归档，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与采购活动。
2、联系人：唐小姐      联系电话：0762-7833389
（中标服务费、标书费）存款账户：

名    称：中庭国际设计有限公司紫金分公司

开户银行：广东紫金农村商业银行股份有限公司金山支行

账   号：80020000015747071
（保证金）存款账户：

名    称：中庭国际设计有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天银大厦支行
账    号：44058501040008565
3、供应商购买谈判文件时须提供以下材料：

1）营业执照或三证合一副本复印件；

2）针对本项目的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

3）购买人的有效身份证原件及复印件；

备注：以上证明材料复印件用A4纸装订成册并加盖公章，提供原件备查；采购代理机构对响应供应商购买谈判文件时提交的资料核对，不代表其投标资格的确认，响应供应商的投标资格最终以评标委员会根据其响应文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。
六、谈判响应文件递交截止时间：2021年11月23日上午10：30至11：00时（北京时间），逾期不予受理。

七、谈判响应文件递交地点：紫金县紫城镇乌石村米西墩安置区第2块地（永安新城正门对面）二楼开标室。

八、谈判时间：2021年11月23日上午11：00时（北京时间），逾期不予受理。

九、谈判地点：紫金县紫城镇乌石村米西墩安置区第2块地（永安新城正门对面）二楼评标室。

十、本项目公告期限（3个工作日）自2021年11月17日至2021年11月19日止。本次招标项目公告等相关信息在中庭国际设计有限公司紫金分公司(http://www.zjztgj.cn/)媒体上公布,并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式（法定代表人签名及加盖公章）至政府采购代理机构释疑。供应商可自行点击招标公告左下角的附件链接下载，电子文件与纸质文件不符的，以纸质文件为准。

十一、购买了谈判文件，而不参加谈判的供应商，请在谈判2日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

十二、联系事项

1、政府采购代理机构：中庭国际设计有限公司紫金分公司

联系人：唐小姐   电话：0762-7833389     

传真：0762-7833389
联系地址：紫金县紫城镇乌石村米西墩安置区第2块地（永安新城正门对面）

2、采购人：紫金县120急救指挥中心
地址：广东省河源市紫金县人民医院大门入口处西侧三楼

联系人：蒋先生 

联系电话：13435547400
　　　　　        中庭国际设计有限公司紫金分公司
                 2021年11月16日

第二部分　采购项目内容
一、合格响应供应商资格

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照或三证合一等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年的年度财务状况报告。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或提供相关证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年以来任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，若投标人自成立之日起不足三年的，则提供成立至今的书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

2、投标人必须依法取得合法的《医疗器械经营许可证》。

3.投标人未被列入“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”记录名单；同时，不处于中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间( 说明:①以采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)及中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)查询结果为准，同时对信用信息查询记录截图盖章存档。②若分公司投标:投标人为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对投标人进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录截图盖章存档。)；

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）；

6.本项目不接受联合体投标。

二、项目说明

1、本项目为紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目。

2、本项目预算金额：人民币794682.00元（注：投标报价超出预算金额的按无效投标处理）

3、需要落实的政府采购政策：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)

④《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

⑤《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

4、本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

5、凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或商务要求。报价人要特别加以注意，必须对此作出实质性的响应，否则有一项不满足其投标作为废标处理。

6、报价人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

三、采购项目内容及技术参数要求

（一）项目背景
本次政府采购项目为紫金县120急救指挥中心新建120电话呼救定位系统政府采购项目实现手机报警定位功能的，涵盖手机报警定位系统建设、三家基础运营商接口和数据、120指挥调度系统对接以及手机报警定位系统。尽快获取呼救者的位置信息，制定出最佳的援救方案，保证呼救者能在最短时间内送到医院进行治疗、脱离危险，是建设此次系统项目的主要目的。

（二）建设目标

先进性：120系统是提供医疗急救服务的调度指挥系统，在建设中要尽可能采用国内外先进的计算机技术、信息技术及通信技术；采用先进的体系结构和技术发展的主流产品，保证系统高效运行。

可靠性：系统运行稳定可靠。根据业务量分析和预测，考虑系统设备的处理能力，系统应具有超负荷控制能力；考虑系统在平时和峰值情况下，安全可靠运行的设备和数据备份机制，确保不死机，没有数据丢失。紫金县120急救调度指挥中心调度指挥系统每天24小时工作，所有系统应支持全年无间断服务。因此，软硬件设备要求365×24小时不间断运行；要为系统运行中可能出现的各种异常情况和突发事件设计周到的应急恢复手段，并在系统运行中不断完善。
实用性：实用性就是能够最大限度地满足中心工作的需要，一方面计算机系统应实现基础数据共享，为相关的应用系统调用，另一方面各种系统应提供使用与各层次计算机知识水平的人员及其管理人员，系统的报表定制、参数设置等便利直观、个性化。用户界面要求直观、简洁；菜单要求功能清晰、具有层次感，应避免复杂的菜单选择和窗口重叠，简化数据输入。系统界面应采用统一风格，统一操作方式，各个功能键的定义合理、规范。为用户提供操作系统或系统的出错提示，且提示简洁明了。

开放性：要构建灵活、开放的体系结构，保证现有数据库的数据的移植，有效利用。同时为系统扩展、升级及不可预见的管理模式的改变留有余地。

可扩展性：在系统的设计中不仅应考虑目前的业务需求，更应该满足未来业务量及接入手段种类增长的需求，系统规模应具有可调性。设计能力应考虑满足未来五至八年用户数量增长的需求，要具有网络灵活扩充和调整的特性，系统的软硬件设备具有可扩展性，应具备逐步升级的能力，采用模块化设计，能在整个系统正常运行下，在线提升处理能力。
 安全性：系统的安全考虑重点在加强其抗干扰能力和抗破环管理。需要采用多种手段，确保数据安全，保证信息传递的及时、准确，提高系统的抗干扰能力和抗破坏能力。

可管理性：系统应满足提供良好的应用操作维护界面，维护操作简单。系统对网络连接、硬件设备、软件进程、日志记录等提供实时监控管理，能提供工具对中心的服务工作进行数据化管理。

（三）电话呼救定位子系统
1、通过现代先进的通信技术，实现手机呼救者的地理位置定位，并结合急救中心现有指挥调度系统，在GIS系统在地图上显示呼救者的具体位置信息。其建设范围包括：实现手机定位功能的所有工作内容，涵盖手机定位系统建设、三家基础运营商接口和数据、120急救指挥调度系统对接等。
2、具体内容主要包含：
•平台建成后支持全网（移动、联通、电信）手机定位能力；
•支持外省用户漫游至本市境内，拨打本市120，返回定位信息；
•支持大规模并发呼救的定位，解决了呼入骤增部分呼救未接听到的问题；
•提供定位数据统计分析和决策管理平台，可生成相关统计表格；
•平均定位时长控制在15秒左右，定位成功率控制在80%左右，定位精度在50到500米左右。

3、技术需求

1）数据要求

提供中国移动、中国联通、中国电信实时急救基站定位数据。

2）硬件部分

采用信令采集器1台，接入E1数量至少为2路以上，支持DSS1/ISDN/PRI/SS7等常见数字信令。

3）服务部分

为了满足120报警定位云服务正常运行的需求。服务需要包含信令采集与鉴权、运营商接入、定位查询接口、管理门户、及系统监控需求等。

（1）信令采集与鉴权

需实现SDTP协议，从信令采集器中将信令归集，并通过运营商接入服务实现电话信令鉴权。对于鉴权通过的号码发起定位请求，鉴权失败则不发起。

（2）运营商接入服务要求

需接入三大运营商基站定位网关。根据三大运营商基站定位网关要求，与运营商定位服务器间的通信，实现信令鉴权与定位功能。

（3）管理门户要求

提供定位服务管理平台，具备用户管理功能，对于用户对该平台的使用，可对每个授权用户建立操作日志，详细记录授权用户操作过程，所有查询记录与查询结果至少保留6个月；提供历史定位数据的统计、查询、搜索，数据使用情况查看等功能，并可导出定位数据。

（4）手机定位接口要求

系统面向调度系统提供的定位查询与推送接口，具备日志功能，详细记录每一次接口调用及定位信息，日志至少保留3年以上。主要请求与返回项如下：

请求数据项：请求ID、手机号码；

返回数据项：请求ID、手机号码、时间、定位经度、定位纬度、定位点文字描述。

（5）系统运行监控需求

提供定位服务监控功能，提供系统整体监控功能，用于掌握系统运行情况。通过监控功能再辅以人工或自动化运维方式，保障系统运行稳定性。发生故障时，根据故障等级，可快速启动响应机制，恢复系统。

（四）项目建设清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	定位平台系统对接服务器
	产品结构：2U机架服务器

CPU型号：英特尔至强处理器E5-2609V4

CPU数量：1颗

内存容量：32GB DDR4 RDIMM

硬盘容量：3 * 600G SAS硬盘

网络控制器：四端口千兆网卡

RAID模式：支持RAID0、1、5
	套
	1

	2
	信令采集器
	架构 机架式1U

操作系统: 嵌入式LINUX

以太网接口: 双100M网口输出

工作温度： 工作温度：-20～40℃；

工作湿度 工作湿度：5％～95％（非凝结）

防静电 设备外壳接地良好

电压 100V~240V

1、单机支持2E1；

2、 可处理64K或2M高速七号信令链路/ISDN PRI信令链路，每个E1可支持31条64K信令链路；

3、 可采集固网的直连、准直连七号信令链路和移动网络的A接口、 B接口、C接口、D接口、E接口、G接口及其他接口的七号信令链路和ISDN PRI信令链路；

4、支持中国七号信令相关协议：MTP、MTUP、TUP、ISUP、SCCP、TCAP、MAP、BSSMAP、BSSOMAP、DTAP、INAP、CAP；

5、 支持自动检测SS7、HDLC信令时隙通道，支持ISDN PRI信令协议监控和解析；

6、 支持消息过滤，可以实时统计FISU、MSU误码等数据，实时报告链路告警信息；

7、 支持基于TCP/IP的M3UA接口，可以通过网络接口实时发送信令数据及多服务器输出，实现冗余备份；

8、 可与国内大部分厂家的信令收敛设备对接，并提供二次编程开发接口；

9、 信令链路和E1/T1配置灵活、维护方便，设备支持远程升级、维护。

10、 MDC系列信令采集设备具有高可靠性、易维护性及易管理性的特点。
	套
	1

	3
	移动语音定位接入模块
	与综合接入服务连接并实现与其之间的通信功能，另一方面与中国移动的语音定位接入网关对接，并实现与运营商定位服务器间的通信和定位功能。
	套
	1

	4
	电信语音定位接入模块
	与综合接入服务连接并实现与其之间的通信功能，另一方面与中国电信的语音定位接入网关对接，并实现与运营商定位服务器间的通信和定位功能。
	套
	1

	5
	联通语音定位接入模块
	与综合接入服务连接并实现与其之间的通信功能，另一方面与中国联通的语音定位接入网关对接，并实现与运营商定位服务器间的通信和定位功能。
	套
	1

	6
	手机语音报警定位综合接入服务模块
	按照设定的策略，对120语音报警手机号码进行定位，接入地理信息系统，获得坐标相关POI信息，提供定位信息的接收与分发、交互、手机报警定位的请求和位置数据的回送等。
	套
	1

	7
	GIS调用模块
	通过HTTP，TCP/IP、XML、WEBSERVICE等相关协议，实现与急救指挥调度GIS接口调用。
	套
	1

	8
	急救手机定位子系统
	（1）通过现代先进的通信技术，实现手机呼救者的地理位置定位，并结合急救中心现有指挥调度系统，在GIS系统在地图上显示呼救者的具体位置信息。其建设范围包括：实现手机定位功能的所有工作内容，涵盖手机定位系统建设、三家基础运营商接口和数据。•平台建成后支持全网（移动、联通、电信）手机定位能力；

（2）支持外省用户漫游至本市境内，拨打本市120，返回定位信息；

（3）支持大规模并发呼救的定位，解决了呼入骤增部分呼救未接听到的问题；

（4）提供定位数据统计分析和决策管理平台，可生成相关统计表格；

（5）平均定位时长控制在10秒左右，定位成功率控制在80%左右；

（6）平台建设以及提供统一定位接口，并兼容120挥调度系统定位接口对接。
	套
	1

	9
	权限管理、查询统计模块
	120中心管理外部访问的接口， 配置管理系统；查询和分析系统。对系统运行策略的设置，对报警定位数据按要求进行统计。
	套
	1

	10
	手机定位系统与120系统调测
	与120中心系统对接开发和技术支持；县120急救中心指挥调度系统联调。
	套
	1

	11
	定位数据运维服务费
	运营商（移动、联通、电信）定位能力和定位系统数据、定位系统服务应用软件维护（按每年收取）
	年
	1


四、商务要求

1、报价要求
1）本项目实行供货及安装工程总价包干，投标总价应包括货物购置费（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输（吊装）、各种检测检验费用、总包服务费、保证正常安装所必需的各项费用（如安装用的水电费、辅助材料费及工程保险费用等）〕、资料收集、系统集成、软件开发费用、试运行、验收费、技术培训费、技术文件（图纸、手册等）费、各项税费、管理费、提供售后服务相关的一切费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本次招标采购项下的全部费用。

2）为保证项目质量和项目顺利实施，避免恶性竞争，如果评标委员会发现响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的响应供应商的报价，使得可能影响该采购项目货物/服务质量或不能诚信履约的，该响应供应商应当在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。响应供应商在规定时间内不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该成交供应商以低于成本的投标报价竞标，其投标作为无效投标处理。

2、质量标准

1）成交供应商所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及谈判文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

2）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3）响应供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对响应供应商所投报的产品有强制性规定或要求的，产品应当符合相应规定或要求，成交供应商所投的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的设备，如果响应供应商提供的设备与招标要求出现偏差，响应供应商应该列出设备的差异数据。如果响应供应商所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由响应供应商负全责。

4）确保所投产品与原有设备相兼容等（如有）。
3、运输及保管、保险

1)成交供应商负责将货物送至指定安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的调试等；

2)各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

3)货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕；

4)货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4、安装调试

4.1安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。

4.2 成交人须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。

4.3 货物的安装、改造、维修活动结束后，成交人应当按照项目要求或安全技术规范的要求对货物进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

4.4 成交人所提供货物安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担货物的安装工程，并能保证安装的货物运行合格和施工安全要求。

4.5 成交人应保证在接到采购人进场安装通知后，才把货物运到安装现场进行安装，并且会同采购人进行初步的外观检查，货物由中标人负责保管，并且允许采购人随时进场抽检。

4.6 成交人安装完毕，项目验收必须有采购人的参与验收，并在项目验收合格确认书上签字确认。

4.7 成交人在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。

4.8 安装期间遵守采购人有关制度，负责为现场的安装人员如引起消防事故或人员伤亡事故，均由中标人负责。

5、交货时间：合同生效之日起30天内完成设备及系统的安装、调试并交付使用。

6、交货地点：用户指定地点。

7、验收标准

7.1 货物须为原制造（生产）商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

7.2 交付验收标准

7.2.1 成交人所交付的货物必须已安装完毕且经验收合格，并能提供由国家质检部门出具的检验合格证及设备安全运行许可证书等正式投入运行所必需的全部许可证明文件。

7.2.2 依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和响应承诺中招标方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布标准。

注：上述各类标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.3 本次采购的货物整件和零部件应为知名产品，并须具备出厂合格证。

7.4 成交人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.5 采购人按成交人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，由中标人自行负责。

8、培训：

8.1成交供应商须派遣有经验的技术人员或工程师，前往采购人单位进行优质的培训服务。对货物的使用、操作、注意事项和维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养，培训的一切资料由中标人免费提供。

8.2▲成交供应商必须免费提供业务受理调度员与急救中心管理人员的培训课程，同时须提供项目培训方案，并须提供医疗行业相关培训讲师资格证复印件，加盖公章（原件备查）。  

9、质量保证及售后服务

9.1质量保证期：自项目验收合格之日算起，项目成交供应商应提供不低于3年的免费硬件设备保修期和不低于3年的免费软件系统升级、维护。
9.2 成交人在质保期内要对货物本身质量造成的问题实行免费三包（保修、包换、包赔）；若主要部件或设备在此期间因质量问题更换零部件价值超过设备总价的5%，则该类部件或设备的质保期从更换之日起顺延。任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。

9.3 质保期内，成交人提供的所有的服务方式均须为上门服务。对在正常情况下的维护保养、设备零部件更换，以及对非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由投标人免费提供；如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及用户人为破坏因素造成的损坏，中标人应提供免工费维修服务，设备的材料成本则由采购人承担。

9.4 售后服务要求：成交人须提供常年24小时热线服务和长期的免费技术支持、远程协助或软件工程师现场维护。对用户的服务通知，应在接报后0.5小时内响应，4小时内做出故障诊断报告，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，48小时内无法解决的（质保期内），应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用。

9.5 质保期过后，成交人应按其在广东省省地区同类项目的最优惠价格提供终生维修和定期检测，并提供免费技术咨询及维护；如须更换故障零部件，则应按最优惠的价格收取费用。

9.6 成交人应可提供更优惠的维修保养服务条件及承诺。

10、技术资料

1）成交供应商应于验收后向用户提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限于产品说明书（中文）、操作手册及产品资料彩页图片、系统软件操作简介等。

2）货物装箱清单，包括但不限于配件、备品备件、专用工具和软件等。

11、付款方式：项目经验收合格后支付合同总额的97%，剩余合同总额的3%作为质保金，一年后无息返还。
注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
12、违约责任与赔偿损失

1) 成交供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合谈判文件、响应文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2) 成交供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

3) 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

13、争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

14、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15、其他要求：

1）在实施本项目过程中，采购人将根据项目实施的实际需要，提供必要的配合与支持，并根据合同的约定，履行采购人的合同义务。响应供应商在谈判文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有）。

2）其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。

3）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

4）本谈判文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

第三部分  谈判须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：紫金县120急救指挥中心。

2.2 “政府采购代理机构”是指：中庭国际设计有限公司紫金分公司。

2.3 “监管部门”是指：紫金县120急救指挥中心
2.4  “响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5   合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求：详细见《采购项目内容》。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1  “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的全新的货物等。谈判文件没有提及招标货物来源地的，参考《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次谈判文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，响应供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指参考中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到谈判文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指响应供应商按谈判文件的规定，参考中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足谈判文件规定的需求或特定目标的服务。

3.4  响应供应商须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用响应供应商所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，响应供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，参照国家有关规定执行。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6   竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与中庭国际设计有限公司紫金分公司就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。 

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。本项目无需提交谈判保证金。
10.2谈判保证金交纳形式汇款或转账形式提交、时间：必须于投标截止前将款项汇入或存入。保证金以到达招标机构指定账户并经招标机构确认为准，未按规定时间提交谈判保证金的应答，将被视为无效应答。成交的供应商须按规定向采购代理机构交纳成交服务费，未成交的供应商的谈判保证金，采购代理机构将按规定予以退还。

10.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，响应文件一式三份，其中正本一份和副本二份，电子版一份（电子版要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，电子版放入响应文件正本密封袋中）。

11.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物、服务名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到紫金县紫城镇乌石村米西墩安置区第2块地（永安新城正门对面）。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，参考《政府采购法》的规定中庭国际设计有限公司紫金分公司将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

12.3  响应文件的正本需按照谈判文件中已明示需要盖章签名处，均须由响应供应商法定代表人或其授权代表签名和盖章；响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有谈判文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

12.4  响应文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件副本的资料可以用正本复印而成，副本须加盖骑缝章。

12.5  响应文件的“正本”及所有“副本”的封面均须由响应供应商加盖响应供应商公章。

七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清
13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。中庭国际设计有限公司紫金分公司将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，中庭国际设计有限公司紫金分公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，中庭国际设计有限公司紫金分公司将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判： 

14.1谈判由采购代理机构参考政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成参考政府采购规定确定。本项目谈判小组由3名成员组成，除1名采购人代表外，其余2名均由采购专家库中随机抽取产生。

14.2审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与初审合格的供应商分别就可谈判技术、商务和价格进行相同轮次（一次或多次）谈判，谈判的内容包括但不限于：技术、商务、价格、合同执行计划、相关服务、质量保证、验收等内容。

1）技术：按用户需求书中的项目技术要求；

2）服务：包括完工期/交货期/服务期、付款方式、服务承诺等内容的确定；

3）价格：对响应供应商的报价进行分析，期望响应供应商提供合理的价格；

在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人服务、价格和其他重要信息。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容提要。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。 
14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.7  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.8 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15.确定成交供应商
15.1供应商评审价的确定

①根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定，响应供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，报价给予6%的价格扣除（工程为3%），即：评审价＝最终报价－小微企业核实价×扣除比例；

a）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； 

b）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； 

c）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

注：在货物采购项目中，响应供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，评审时不享受相应的价格扣除。参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 响应文件格式），否则评审时不能享受相应的价格扣除。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。详见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

 ②监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分 响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

④响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

⑤节能产品、环境标志产品价格扣除：

a) 投标产品(针对非政府强制采购产品)属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，节能产品报价占总报价比例在 20%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在 20%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在《节能产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖响应供应商公章）。

b) 投标产品纳入属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，环境标志产品报价占总报价比例在 20%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 20%以下的，对环境标志产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在《环境标志产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的环境标志产品认证证书复印件并加盖响应供应商公章）。

c)投标产品同时为节能产品、环境标志产品任一种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

⑥国家级贫困地区农副产品价格扣除

a）供应商注册地在832个国家级贫困县域内，且所投农副产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的供应商，对所投农副产品的价格给予1%的价格扣除。

b）提供供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料，并加盖响应供应商单位公章。如所提供产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖响应供应商单位公章。

⑦国家级贫困地区物业服务价格扣除

a）供应商注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员，对供应商的投标报价给予 1%的价格扣除。

b）贫困县域物业公司参与物业服务政府采购,享受上述优惠政策时，应提供以下佐证材料：

√供应商注册所在地县扶贫部门出具的本公司聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖响应供应商单位公章。

√劳动合同或保险缴纳凭证、工资发放凭证等证实本公司聘用建档立卡贫困人员的材料，并加盖响应供应商单位公章。

√如公司通过服务外包工方式聘用了建档立卡贫困人员，还应提供公司与服务外包公司签订的合同或协议，以及扶贫部门出具的该服务外包聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖响应供应商单位公章。
⑧评审价的确定：经报价文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

15.2成交供应商的确定

评审委员会根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则依次推荐成交候选供应商。符合采购需求、质量和服务相等且报价相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定。评审委员会提出书面评审报告。

15.3采购人在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

15.4 成交供应商确定后，中庭国际设计有限公司紫金分公司将在指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

15.5替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交供应商，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

九、询问、质疑、投诉

16. 询问

16.1   供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式或书面形式提出。

16.2  采购人或采购代理机构在三个工作日内对供应商依法以书面形式提出的询问作出书面答复。

17.  
如果申请人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当依法给予答复，并将结果以书面形式告知有关当事人。申请人提出质疑和采购人或采购代理机构处理质疑的依据参考国家相关法律法规以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六章 质疑与投诉”和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定。

17.1  质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

17.2  供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

17.3  质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出，收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日或各采购程序环节结束之日或中标（成交）结果公告期限届满之日的七个工作日后，不再受理相关质疑。

17.4  供应商质疑应符合下列条件：

     （1）提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件（传真件和邮寄方式恕不受理）。

     （2）有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

     （3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上由权威机构提供的中文译本，并以中文译本为准。

（4）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

      不符合上述条件的，政府采购代理机构不予受理。

17.5  采购人或采购代理机构受理质疑办理程序：

     （1）质疑人递交质疑书原件当日必须与采购人或采购代理机构办理质疑签收手续。

     （2）先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

     （3）质疑书内容不符合规定的，采购人或采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

     （4）根据“谁质疑，谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购人或采购代理机构。

（5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或磋商小组进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购人或采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

（7）采购人或采购代理机构原则上在质疑受理之日起法律法规规定时间内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。
17.6  供应商向采购人或采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

17.7  采购人、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购人或采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

17.8  质疑人拒绝配合采购人或采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

17.9  质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

     （1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

     （2）假冒他人名义进行质疑的；

     （3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

17.10  在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，政府采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

18.  投诉

18.1  质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

十、签订合同

19. 合同的订立
19.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格，并没收其谈判保证金。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

19.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报监管部门备案。

20. 合同的履行

20.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

20.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

十一、适用法律

21. 采购人、中庭国际设计有限公司紫金分公司及供应商的一切招标投标活动均参考《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目参考《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。
十二、本次招标按国家相关规定向成交供应商收取中标服务费。
22．本次招标按国家相关规定向成交人收取中标服务费。成交人在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费，该成交服务费参考国家计委[计价格[2002]1980号]、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件执行规定进行收取），按中标金额计算：
	
	货物招标

	100
	1.5%


说明：

中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为100万元(人民币)，计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费支付方式：一次性以银行划帐形式支付。

注：若本项目中标基准服务费为人民币伍仟元整，如实际中标服务费按实计算低于基准价时，则实收服务费以基准价为准。
十三、初步审查表

资格符合性评审表
	评审内容
	A
	B
	C

	资格性审查
	响应供应商资格是否符合谈判文件的要求
	
	
	

	
	资格证明文件是否齐全
	
	
	

	符合性审查
	响应文件符合谈判文件的式样和签署要求
	
	
	

	
	响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款没有产生偏离的
	
	
	

	
	技术规格不低于“采购项目内容”要求
	
	
	

	
	商务和服务内容无明显偏离“采购项目内容”的要求
	
	
	

	
	投标报价没有超过采购预算的
	
	
	

	
	报价文件实质性响应谈判文件要求，且无经评委认定为无效标的
	
	
	

	结         论
	
	
	

	不通过原因
	
	
	


注： 1．表中只需填写“√”表示合格或“X”表示不合格。

2．评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

     3．有半数以上的评委对响应供应商的结论为“不通过”则该响应供应商为不合格响应供应商，不得进入下一步详细评审。

               第四部分：合同书格式

合同编号：

采购合同书

	采购编号：ZJZTGJ202111CG009

	

	项目名称：紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   
电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               
    根据                     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括供货及安装工程总价包干，投标总价应包括货物购置费（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输（吊装）、各种检测检验费用、总包服务费、保证正常安装所必需的各项费用（如安装用的水电费、辅助材料费及工程保险费用等）〕、资料收集、系统集成、软件开发费用、试运行、验收费、技术培训费、技术文件（图纸、手册等）费、各项税费、管理费、提供售后服务相关的一切费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本次招标采购项下的全部费用等。

注：货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：             元（￥               元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或国标；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点： 

五、付款方式：详见采购项目内容。
六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期” ）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后  小时内响应，  小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在  小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按国标验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各报价人的报价有限期内有权要求报价人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表：                            代表： 

签定地点：

签定日期：     年     月    日     签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

河源市政府采购

响应文件
（正本/副本）

采购项目编号：                              
采购项目名称：                             
响应供应商名称：                

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	谈判文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	详见合格响应供应商资格条件
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	响应供应商的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中技术要求
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中商务要求
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	其它
	实质性响应谈判文件中规定的其它情况
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   

响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件
2.1  投标/响应函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购（项目名称）（采购编号) 项目谈判采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。
在此，我方声明如下：

1、同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2、谈判有效期为递交响应文件之日起 90  天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商名称：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
响应供应商（法定代表人或授权代表）代表签字或盖章：             

响应供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：              （签名或盖章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3  关于资格的声明函

致：中庭国际设计有限公司紫金分公司
    关于贵方采购项目名称:____________招标编号：        包(组)号：  （如有）  投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照或三证合一等证明文件）；

2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相关证明材料）；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

4）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

5）其他要求和合格响应供应商资格条件要求等证明资料。

（其它相关证明文件附后）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

资格证明材料

1、提供法人或其他组织的营业执照或三证合一等证明文件复印件加盖公章；

2、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或提供相关证明材料；

3、其他要求和合格响应供应商资格要求的证明材料文件等。

说明：各响应供应商应照谈判文件的要求提交以上格式（包括但不限于以上各项）的内容。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

2.3.1  提供营业执照或三证合一等证明文件副本复印件；

2.3.2  承诺函参考格式

承 诺 函

致：紫金县120急救指挥中心/中庭国际设计有限公司紫金分公司
我公司参与紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目（采购编号：ZJZTGJ202111CG009）的投标活动，已认真研读谈判文件，清楚了解该项目服务要求所必需设备和专业技术能力的要求，我司现郑重承诺保证具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我公司有幸中标, 如未达到谈判文件所要求的，我公司愿意接受违约处理和承担全部责任。

承诺人名称（公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

2.3.3  关于在经营活动中无严重违法记录的声明格式

关于在经营活动中无严重违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录。

特此声明！

响应供应商(公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日    期：
2.3.4 符合法律、行政法规规定的其他条件的声明函格式

声明函

致：中庭国际设计有限公司紫金分公司
我公司参加贵司组织的紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目（采购编号：ZJZTGJ202111CG009）的投标活动，符合法律、行政法规规定的其他条件。
响应供应商(公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日    期：
2.3.5  提供其他资格证明文件复印件（如有）；

2.3.6 声明函格式；

声明函

致：中庭国际设计有限公司紫金分公司
我公司参加贵司组织的紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目（采购编号：ZJZTGJ202111CG009）的投标活动，本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定，特此如下声明：

1.本公司不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司及附属机构不存在以下情况：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

如有违法、违规、弄虚作假行为，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

三、商务部分

3.1  响应供应商综合概况与计划

3.1.1  响应供应商情况介绍表（内容自拟）
3.1.2 拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


3.1.3履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	


3.1.4 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日
3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、对于上述要求，如响应供应商/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	具备采购项目内容要求
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	交货期/完工期/服务期：按《采购项目内容》
	
	

	8
	满足对售后服务的各项要求
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1、对于上述要求，如响应供应商/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2、本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	谈判规格/要求
	响应实际要求
(响应供应商应按响应货物/服务实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、响应供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	名称
	谈判规格/要求
	响应实际要求
(响应供应商应按响应货物/服务实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


注：

1、响应供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。
2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

五、中标服务费承诺书

致：中庭国际设计有限公司紫金分公司
    如果我方在贵公司组织的 紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目（采购编号：ZJZTGJ202111CG009）谈判中获中标，我方保证在收到《成交通知书》后，按要求向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在我方提交的投标保证金和/或买方付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应中庭国际设计有限公司紫金分公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

六、价格部分

6.1开标/报价一览表

	项目内容
	投标总价（元）
	备  注

	紫金县120急救指挥中心手机急救定位服务项目
	大写：
	

	
	（小写）￥：
	


注：1、响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、1）本项目实行供货及安装工程总价包干，投标总价应包括货物购置费（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输（吊装）、各种检测检验费用、总包服务费、保证正常安装所必需的各项费用（如安装用的水电费、辅助材料费及工程保险费用等）〕、资料收集、系统集成、软件开发费用、试运行、验收费、技术培训费、技术文件（图纸、手册等）费、各项税费、管理费、提供售后服务相关的一切费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本次招标采购项下的全部费用。
3、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

6.2投标明细报价表
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


以下附件均为可选：

附1：

中小企业声明函（货物）（可选）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、供应商根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断其所投货物的制造商是否属于中小企业； 

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询 http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

 中小企业声明函（工程、服务）（可选）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、供应商根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断其所承接工程或所供服务企业是否属于中小企业； 

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询 http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

附2：

残疾人福利性单位声明函（可选）
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：
注:

1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、响应供应商认为其为残疾人福利性单位的应提交本函,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3、如果响应供应商不是残疾人福利性单位的,可不提供该残成人福利性单位声明函。 

附3：

监狱企业的证明文件

（如响应供应商不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

附4：

节能产品、环境标志产品情况说明

（如无，则不须提供）
	 类别
	投标产品

（规格型号）
	制造商/开发商
	认证证书编号
	金额
	金额占总报价比重（累计 %）

	节能产品
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	环境标志产品
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	说明
	


注：

节能产品须填写认证证书编号，提供投标产品所在《节能产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖响应供应商公章；

环境标志产品须填写认证证书编号，提供投标产品所在《环境标志产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的环境标志产品认证证书复印件并加盖响应供应商公章；

节能产品、环境标志产品政府采购品目清单以中国政府采购网 (http：//www.ccgp.gov.cn/)上发布的为准； 

企业名称（盖章）： 
日 期：
附5：
国家级贫困地区农副产品情况（如有）

项目名称： 

项目编号：

	类别
	省
	市
	县
	供应商名称
	产品品类
	产品名称
	所投农副产品金额

	农副

产品
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	农副产品总金额：                       

农副产品金额占总投标报价比重：               %    


说明：提供供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料，并加盖响应供应商单位公章。如所提供产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该响应供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖响应供应商单位公章。

企业名称（盖章）： 
日 期：
附6：
国家级贫困地区物业服务情况（如有）： 

项目名称：

项目编号：

	物业公司名称
	省
	市
	县
	贫困人员数量
	外包用工
	证实材料
	合同或

协议

	
	
	
	
	
	□是

□否
	□劳动合同

□保险缴纳凭证

□工资发放凭证
	□有

□否


说明：贫困县域物业公司参与物业服务政府采购,享受上述优惠政策时，应提供以下佐证材料：

供应商注册所在地县扶贫部门出具的本公司聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖响应供应商单位公章。

劳动合同或保险缴纳凭证、工资发放凭证等证实本公司聘用建档立卡贫困人员的材料，并加盖响应供应商单位公章。

如公司通过服务外包工方式聘用了建档立卡贫困人员，还应提供公司与服务外包公司签订的合同或协议，以及扶贫部门出具的该服务外包聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖响应供应商单位公章。

企业名称（盖章）： 
日 期：
附7：询问函、质疑函、投诉书格式
说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1．询问函格式
询问函
中庭国际设计有限公司紫金分公司：

我单位已购买谈判文件并准备参与（项目名称）项目（采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。


询问人：（公章）


法定代表人（授权代表）：


地址/邮编：


电话/传真：


       年   月   日

2：质疑函格式

质疑函

中庭国际设计有限公司紫金分公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于  年  月  日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购编号：     ）项目的采购活动中，（谈判文件、谈判过程、成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（谈判文件、谈判过程、成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑谈判文件

1．质疑内容谈判文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求谈判文件做如下修改：                          

我方对谈判文件其他内容无质疑。

（  ）质疑谈判过程

1．于  年  月  日，在                         进行的（收取响应文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          

我方对其他谈判过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于  年  月  日公布的成交结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          

我方对成交结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （公章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：        
项目联系人：                电话（手机/座机）：       
地址：                      邮编：          
电子邮箱：                    传真：          
                   年   月   日

注：

1、每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3、质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，中庭国际设计有限公司紫金分公司将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投诉书

投诉人：                法定代表人：         
地址：          电话：        邮编：          

电子邮箱：                    传真：          

委托代理人姓名：            职业：            
住址：                      联系电话：        
被投诉人：              法定代表人：         
地址：          电话：        邮编：          

电子邮箱：                    传真：          

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（采购编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （谈判文件、谈判过程、成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于___年___月__ 日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉： 

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

                                                  投诉供应商：（盖章）

                                                  法定代表人： （签字）
                                                        年    月    日

)





元





(





万





额





金





中





标





费





率





型





类





物





货














法定代表人身份证（正反面）复印件











代理人身份证（正反面）复印件








